## Situationserfassung
La conception et le dimensionnement se basent sur le guide QMmini actuel de QM Chauffage au bois. Les critères d’utilisation doivent être respectés.
Relevé de l'objet: |  |  | Client |  |  | Maître d'ouvrage |  | Représentant
Champs de saisie |  | Nom:
Adresse:
Lieu:
Numéro client:
Relevé de situation:
Puissance et besoin énergétique du bâtiment | [5 empty] | Valeurs issues du tableau |  |  | Calculs
n° | Objet | Type de bâtiment ou d'utilisation | Isolation thermique | Situation géo. | Conduit | Énergie/ SRE | Puissance/ SRE | Surface de réf. énergétique | Puissance | Énergie utile | dont ECS (eau chaude sanitaire)
[6 empty] | [kWh/m2a] | [W/m2] | [m2] | [kW] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kW/a]
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ECS à part | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
∑ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Les valeurs dépendent largement de l'altitude; quand une maison se situe à 750 m, p. ex., il faut prendre la valeur maximale.
|  | Zwischenberechnung Fernleitung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | summe
Conduit |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité de raccordement et déperdition du réseau
N° | Longueur du tracé du réseau | Énergie utile via le réseau | Densité de raccordement | Déperditions du réseau
| [m] | [kWh/a] | [MWh/a] | ca. [%] | [MWh/a] | [kW] |  | Exploitation toute l'année |  | Ganzjahresbetrieb | 8760 | h
Tot. |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | oui |  | Winterbetrieb | 4800 | h
| Contrôle de la densité de raccordement |  | #DIV/0!
Conception de la chaudière
| Puissance minimale de la chaudière [kW] |  | 0
Veuillez choisir chaudière à pellets ou à bois déchiqueté
| Pellets | Bois déchiqueté | Puissance nominale [kW] |  | Charge partielle [kW]
| Veuillez choisir | Veuillez choisir | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Veuillez choisir | Veuillez choisir | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Cascade de 2 chaudières
| Veuillez choisir | Veuillez choisir | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Cascade de 3 chaudières
| ∑ |  | 0 |  | 0
| Contrôle de la puissance de la chaudière |  | Chaudière surdimensionnée!
|  |  | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Summe
Conception de l'accumulateur |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Accumulateur existant? |  | oui
| Volume de l'accumulateur min. [l] |  | 0
Conception du stock de combustible
| Veuillez choisir le combustible |  | Pellets |  |  |  | Données combustible |  | Pellet | Bois déchiqueté
| Besoin d'énergie annuel du combustible |  | 0 | [MWh] |  |  | Qualité du combustible |  | A1 | eau<35%
|  |  | 0 | [kWh] |  |  | par m3 app. [kWh/m3PI] |  | 3000 | 850
|  |  | 0 | [t] |  |  | par kg [kWh/kg] |  | 5 | 3.5
| Nombre de remplissages |  | 1 | [d] |  |  | Densité [kg/m3] |  | 650 | -
| Mètre cube apparent combustible |  | 0 | [m3] |  |  | Couverture conseillée des besoins à pleine charge |  | 1-3d | 3-5d
| Taille minimale de l'ouverture de vidage et agencement selon AEAI |  | 1.0x0.7m | [5 empty] | selon QMmini 6-8 d

## Kessel (hidden)
Constructeur | Type de chaudière | Nom | Puissance nominale (kW) | Plus petite charge partielle (kW) | Contructeur | Type de chaudière | Nom | Puissance nominale (kW) | Plus petite charge partielle (kW)
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Veuillez choisir | 0 | 0 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | Veuillez choisir | 0 | 0
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 6 | 6 | 1.9 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 20 | 20 | 5.9
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 9 | 9 | 3 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 30 | 30 | 9
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 12 | 12 | 3.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 35 | 35 | 10.5
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 15 | 15 | 4.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 40 | 40 | 12
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 20 | 20 | 6 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 50 | 49 | 12
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 25 | 25 | 7.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | EKO-HK 60 | 60 | 12
HARGASSNER | Chaudière à pellets | NANO-PK 32 | 32 | 9.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 70 | 70 | 20
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 9 | 9 | 2.7 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 90 | 90 | 27
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 12 | 12 | 2.7 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 100 | 99 | 30
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 14 | 14 | 4 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 110 | 110 | 33
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 15 | 15 | 4.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 120 | 120 | 36
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 22 | 22 | 6.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 150 | 149 | 44
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 25 | 25 | 7.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 200 | 199 | 59
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 31 | 31 | 9.3 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 250 | 250 | 75
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 35 | 35 | 10.5 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 300 | 300 | 90
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 40 | 40 | 12.3 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | ECO-HK 330 | 330 | 99
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 49 | 49 | 14.9 | Indice de colonne pour la matrice |  | 1 | 2 | 3
HARGASSNER | Chaudière à pellets | Classic 60 | 60 | 18 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 70 | 70 | 21
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 70 | 70 | 20 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 80 | 80 | 22.5
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 90 | 90 | 27 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 100 | 100 | 27.6
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 100 | 99 | 30 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 110 | 100 | 27.6
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 110 | 108 | 33 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | Agrofire 30-40 | 40 | 11.5
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 120 | 120 | 26 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 25 | 25 | 7.8
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 150 | 149 | 44 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 31 | 31 | 8
HARGASSNER | Chaudière à pellets | ECO-PK 200 | 199 | 59 | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 35 | 35 | 8.9
[5 empty] | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 45 | 45 | 13
[5 empty] | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 49 | 49 | 13
[5 empty] | HARGASSNER | Chaudière à bois déchiqueté | WTH 55 | 55 | 13
Indice de colonne pour la matrice |  | 1 | 2 | 3
HARGASSNER | Chaudière à pellets | HSV 9 | 9 | 2.7
HARGASSNER | Chaudière à pellets | HSV 12 | 12 | 3.5
HARGASSNER | Chaudière à pellets | HSV 14 | 14 | 4
HARGASSNER | Chaudière à pellets | HSV 15 | 15 | 4.7
HARGASSNER | Chaudière à pellets | HSV 22 | 22 | 6.5
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 25 | 25 | 7.9
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WHT 31 | 31 | 8
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 35 | 35 | 8.9
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 45 | 45 | 11.4
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 49 | 49 | 11.4
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 55 | 55 | 11.4
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 70 | 70 | 21
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 80 | 80 | 24.2
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 100 | 109 | 32.7
HARGASSNER | Chaudière à pellets | WTH 110 | 110 | 32.7

## Drop Down (hidden)
Données caractéristiques pour la Suisse
Utilisation | Unité | Habitation avec eau chaude sanitaire |  |  | Habitation sans eau chaude sanitaire |  |  | Commerce / Administration et écoles sans eau chaude sanitaire
Limite de chauffage | °C | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Isolation thermique |  | faible | bonne | très bonne | faible | bonne | très bonne | faible | bonne | très bonne
Plateau suisse | h/a | 2000...2500 | 1600...2000 | 1300... 1700 | 1800...2200 | 1200...1800 | 900...1300 | 1400...1800 | 1000...1400 | 800...1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 80...120 | 50...80 | 40...60 | 60...100 | 30...60 | 20...40 | 60...100 | 30...60 | 20...40
(Schachen) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25...40 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Région de montagne | h/a | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 | 2100...2600 | 1500...2100 | 1200...1600 | 1700...2200 | 1300...1700 | 1000...1400
800...1200 m | kWh/(m2a) | 95...140 | 55...95 | 45...65 | 75...120 | 35...75 | 25...45 | 75...120 | 35...75 | 25...45
(Engelberg) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Suisse méridionale | h/a | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 | 1400...1900 | 1100...1400 | 900...1200 | 1300...1600 | 1000...1300 | 800....1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 70...105 | 45...70 | 40...55 | 50...85 | 25...50 | 20...35 | 50...85 | 25...50 | 20...35
(Locarno) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 30...50 | 20...40 | 20...35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Kenndaten Schweiz MAXIMAL
Nutzung | Einheit | Wohnen mit WW |  |  | Wohnen ohne WW |  |  | Gewerbe ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2500 | 2000 | 1700 | 2200 | 1800 | 1300 | 1800 | 1400 | 1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 120 | 80 | 60 | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 40
(Schachen) | W/m2 | 55 | 45 | 40 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Bergregion | h/a | 2800 | 2300 | 2000 | 2600 | 2100 | 1600 | 2200 | 1700 | 1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 140 | 95 | 65 | 120 | 75 | 45 | 120 | 75 | 45
(Engelberg) | W/m2 | 55 | 45 | 40 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Südschweiz | h/a | 2200 | 1700 | 1800 | 1900 | 1400 | 1200 | 1600 | 1300 | 1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 105 | 70 | 55 | 85 | 50 | 35 | 85 | 50 | 35
(Locarno) | W/m2 | 55 | 45 | 40 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Kenndaten Schweiz MINIMAL
Nutzung | Einheit | Wohnen mit WW |  |  | Wohnen ohne WW |  |  | Gewerbe ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2000...2500 | 1600...2000 | 1300... 1700 | 1800...2200 | 1200...1800 | 900...1300 | 1400...1800 | 1000...1400 | 800...1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 80...120 | 50...80 | 40...60 | 60...100 | 30...60 | 20...40 | 60...100 | 30...60 | 20...40
(Schachen) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25...40 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Bergregion | h/a | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 | 2100...2600 | 1500...2100 | 1200...1600 | 1700...2200 | 1300...1700 | 1000...1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 95...140 | 55...95 | 45...65 | 75...120 | 35...75 | 25...45 | 75...120 | 35...75 | 25...45
(Engelberg) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Südschweiz | h/a | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 | 1400...1900 | 1100...1400 | 900...1200 | 1300...1600 | 1000...1300 | 800....1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 70...105 | 45...70 | 40...55 | 50...85 | 25...50 | 20...35 | 50...85 | 25...50 | 20...35
(Locarno) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 30...50 | 20...40 | 20...35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Kenndaten Schweiz MAXIMAL |  |  | kWh/(m2a) | W/m2
Wohnen mit WW | wenig | Mittelland | 120 | 55
Wohnen mit WW | wenig | Bergregion | 140 | 55
Wohnen mit WW | wenig | Südschweiz | 105 | 55
Wohnen mit WW | gut | Mittelland | 80 | 45
Wohnen mit WW | gut | Bergregion | 95 | 45
Wohnen mit WW | gut | Südschweiz | 70 | 45
Wohnen mit WW | sehr gut | Mittelland | 60 | 40
Wohnen mit WW | sehr gut | Bergregion | 65 | 40
Wohnen mit WW | sehr gut | Südschweiz | 55 | 40
Wohnen ohne WW | wenig | Mittelland | 100 | 50
Wohnen ohne WW | wenig | Bergregion | 120 | 50
Wohnen ohne WW | wenig | Südschweiz | 85 | 50
Wohnen ohne WW | gut | Mittelland
Wohnen ohne WW | gut | Bergregion
Wohnen ohne WW | gut | Südschweiz
Wohnen ohne WW | sehr gut | Mittelland
Wohnen ohne WW | sehr gut | Bergregion
Wohnen ohne WW | sehr gut | Südschweiz
Bâtiment ou type d'utilisation | Isolation | Situation géo. | Circuit | Exploitation annuelle | Accumulateur | Combustible | Couverture des besoins à pleine charge | ECS à part Performance | ECS à part Énergie
[5 empty] | oui | Pellets | 1
Habitation avec ECS | faible | Plateau suisse | oui | oui | non | Bois déchiqueté | 2 | MFI 5W/m2 | MFI 20kWh/m2
Habitation sans ECS | bonne | Région de montagne | non | non |  |  | 3 | Imm. 8W/m2 | Imm. 30kWh/m2
Commerce sans ECS | très bonne | Suisse méridionale |  |  |  |  | 4 | Restaurants&Hôtel 25W/m2 | Restaurants&Hôtel 50kWh/m2
[7 empty] | 5 | Commerces 5W/m2 | Commerces 10kWh/m2
6
7
8
9
10
[7 empty] | 0 | 50 | 40
[7 empty] | 1 | 17 | 9
[7 empty] | 2 | 9 | 5